附件2：

云盒产品参数要求

一、库级云盒

《广东省粮食信息管理平台及智能化粮库系统软件开发项目》对粮库物联网感知终端的云端接入设备库级云盒的评审标准如下：

（1）采用ARM架构

（2）CPU（四核主频不低于1.8GHz）

（3）内存（不低于2G）

（4）自带系统（Ubuntu 16.04）

（5）存储（不小于8G）

（6）接口（至少具备Rj45、RS485、RS232、USB等接口）

（7）扩展性（可根据客户需要定制4G/5G上网、存储增加、物联网设备连接等功能的扩展）

（8）提供相关质量证明文件：合格证、检测报告等

（9）具备互联网功能（在库区没有固定独立互联网IP情况下，能映射局域网内粮情、视频等设备被云端访问）

二、仓级云盒

《广东省粮食信息管理平台及智能化粮库系统软件开发项目》对粮库物联网感知终端的云端接入设备仓级云盒的评审标准如下：

（1）采用ARM架构

（2）CPU（不低于1.2GHz）

（3）内存（不低于1G）

（4）自带系统（Ubuntu 16.04）

（5）存储（不小于8G）

（6）接口（至少具备RJ45、RS485、RS232、USB等接口）

（7）粮情解析（可支持多家粮情厂商的协议解析，并能转换成统一接口解析以TCP/IP方式发送）

（8）兼容性（能对接主要粮情厂商测温板卡、控制系统通讯，若没有可提供定制开发）

（9）提供相关质量证明文件：合格证、检测报告等